		강남수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 도산대로38길 50, 논현동 77-27, 불출수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	028405385	고객접수번호	1002014043124
수용가명	***	민원신청일	2014년 11월 04일
수용가주소	*******************************************************
신청인	***	신청인연락처	************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19860713	기물번호	R1000028252
현장방문일시	09시 30분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥내 전기 차단으로 인한 급수펌프 운전정지로 인한 불출수로 전기 조치 후 정상 출수

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					11/04 최임봉
협조자
시행			급수운영과-22523										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)