함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	긴급 누수탐지 의뢰

1. 우리사업소 관내 갈현동소재 삼우배수지 정문앞에 동공이 발생하여 아래와 같이 정밀 탐지의뢰합니다.

가. 위  치 : 은평구 갈현동 산12-5,6번지

나. 시설명 : 삼우배수지(4,000톤)

다. 배관현황 : 송수 400㎜, 배수 400㎜, 퇴수 250㎜

라. 동공발생 사진

.   끝.

	시설관리과장
주무관	이준호		시설관리과장	11/04 박길영
협조자	주무관	함현준
시행	시설관리과-29214	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로 26길 (홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3701	/전송	3146-3689	/	ljh1989@seoul.go.kr	/	대시민공개