문서번호	현장민원과-19815
보존기간	년
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	11/04 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(11.4)

2014.  11. 4(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.11.4(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	15	2,335	10	1,648	5	687
양 천 구	5	861	3	519	2	342
강 서 구	8	836	7	756	1	80
구 로 구	2	638		373	2	265

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	1,648	2	153	4	504	4	688	0	114	0	189
양천구	3	519	1	72	1	163	1	209		36		39
강서구	7	756	1	62	3	281	3	308		23		82
구로구	0	373		19		60		171		55		68

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	7	0	10	519	756	373	1,648
가옥 내	소 계	3	5	0	8	381	628	270	1,279
	화장실변기누수	2	5		7	275	418	150	843
	주방,부엌누수				0	5	18	29	52
	욕실,화장실배관				0	14	30	31	75
	보일러,온수배관	1			1	55	122	26	203
	수도꼭지고장				0	13	5	17	35
	벽체,바닥배관노후				0	8	3	17	28
	기 타				0	11	32		43
가옥 외	소 계	0	2	0	2	103	102	93	298
	수도계량기옆				0	60	46	34	140
	마당 수도 및 배관 노후		2		2	35	52	59	146
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	0	0	0	35	26	10	71
	단지내배관노후				0	5	4	5	14
	수도계량기옆				0	30	21	5	56
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	1	2	5	342	80	265	687
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	27			27
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2	1	2	5	253	80	265	598
기 타				0	28			28

.끝.