함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	양천구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	건물내 유출지하수 이상발생에 따른 사전 안전점검 결과 통보

1. 안전치수과-16251(2014.10.28)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 요청하신 국제템플스테이센터(양천구 목동동로 167)주변 상수도관로 누수조사 결과 이상없음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	류태현		급수설비팀장	유인행		급수운영과장	전결 11/04 조면행
협조자	주무관	이돈영
시행	급수운영과-26297	(		)	접수		(		)
우	158-076	서울특별시 양천구 목동동로 155(신정6동 319-15호)	/
전화	3146-3943	/전송	3146-3989	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	대시민공개