함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	서 울 특 별 시 장(임대주택과장)
(경유)
제 목	주택건설사업계획 승인 협의(양원보금자리주택지구 S2BL) 회신

1. 임대주택과-12395(2014.10.31.)호와 관련입니다.

2. 서울 양원보급자리주택지구 내 S2BL 주택건설사업계획승인 협의와 관련하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 서울 양원보금자리주택지구의 급수공급은 주택공급과-109375호 (2011.9.4.) 및 계획설계과-3525호(2011.9.23.)로 기 협의한 바와 같이 강북정수장 수계의 공릉배수지(용량 17만톤)를 통한 간접급수 가능지역으로, 공릉배수지의 저수위(65m)를 감안하여 공릉배수지를 통해 급수될 수 있도록 지구계획을 수립하여 주시고

나. 양원보금자리주택지구내 배관부설 및 기존관 이설 등 세부계획은 우리 본부(배수과) 및 동부수도사업소와 별도 협의하여 주시기 바랍니다.

다. 아울러, 서울 양원보급자리주택지구 내 S2BL 급수공급은 위 가, 나항에 따라 지구내 배관부설 시행 후 가능함을 알려드립니다.

※ 위 회신 내용은 기협의 하신 양원보금자리주택지구 A1BL, S1BL과 동일 내용임.

붙임 : 관련공문 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김형식		급수계획과장	박기범		급수부장	11/05 代박기범
협조자	배수과장	이임섭
시행	급수계획과-7626	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동27-1)	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/	see1997@seoul.go.kr	/	대시민공개