출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	11/05 代김상은

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 11. 05.
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	PH	탁도
2014-11-05	14MT-05336	강동구-01-저수조	올림픽로 684	친구병원	암사	0.18	7.2	0.08
2014-11-05	14MT-05337	강동구-02-저수조	풍성로38길 22	삼성레미안아파트	암사	0.22	7.2	0.07
2014-11-05	14MT-05338	강동구-03-저수조	동남로71길 32-5	강동노인종합복지관	암사	0.24	7.2	0.07
2014-11-05	14MT-05339	강동구-04-직수	상일로5길 26	상일동경로당	암사	0.25	7.2	0.07
2014-11-05	14MT-05340	강동구-05-직수	아리수로 72길 60-16	방죽말경로당	암사	0.27	7.2	0.07
2014-11-05	14MT-05341	강동구-06-저수조	상암로15길 38-15	강암경로당	암사	0.23	7.2	0.08
2014-11-05	14MT-05342	강동구-07-직수	상암로 12-19	암사2동제2경로당	암사	0.21	7.2	0.08
2014-11-05	14MT-05343	강동구-08-저수조	구천면로36길 9-4	천호1동경로당	암사	0.22	7.2	0.08
2014-11-05	14MT-05344	강동구-09-직수	천호대로16길 72	웃말경로당	광암	0.23	7.2	0.08
2014-11-05	14MT-05345	송파구-01-저수조	올림픽로12길 12	잠실종합사회복지관	광암	0.26	7.2	0.07
2014-11-05	14MT-05346	송파구-02-저수조	송파대로28길 27	송파성원상떼빌	광암	0.22	7.2	0.08
2014-11-05	14MT-05347	송파구-03-저수조	풍성로24길 42	현대리버빌 1차	광암	0.23	7.2	0.08
2014-11-05	14MT-05348	송파구-04-직수	풍성로25길 21-9	풍성경로당	광암	0.22	7.2	0.08
2014-11-05	14MT-05349	송파구-05-직수	오금로51길 20	영풍경로당	광암	0.23	7.2	0.07
2014-11-05	14MT-05350	송파구-06-직수	마천로46가길 12	거송경로당	광암	0.24	7.2	0.07
2014-11-05	14MT-05351	송파구-07-저수조	성내천로35길 53	남천경로당	광암	0.22	7.2	0.08
2014-11-05	14MT-05352	송파구-08-직수	문정로 271	누에머리경로당	광암	0.23	7.2	0.08
2014-11-05	14MT-05353	송파구-09-직수	백제고분로40길 13-16	석촌경로당	광암	0.25	7.2	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(강동구, 송파구) : 14MT- 05336 ~ 14MT- 05353).  끝.