투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	(주)예스코 대표귀하
(경유)
제목	독서당로 도시가스공사장 관리철저 통보(경고)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 귀 사에서 진행중에 있는 성동구 독서당로 도시가스부설공사와 관련하여 도로포장 굴착부분 되메우기용 모래 미사용,굴착토사 즉시 미반출, 공사장 관리 등 전반적으로 불량하여 통보(경고)하오니 현장감독 및 현장대리인에게 아래사항을 철저히 이행될 수 있도록 조치하여 주시기 바라며, 앞으로 이러한 사례가 재발될 경우 굴착허가 취소는 물론 행정조치 등 강력하게 처리코자 하오니 공사장 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 서울특별시 도로복구원인자부담금 징수 조례 제3조제3항 별표3

나. 도로굴착 및 복구공사시 이행사항

- 당일굴착 당일복구 물량 작업 시행

- 굴착한 토사는 즉시 현장에서 반출할 것

- 굴착복구 되메우기용 양질의 모래사용 및 물다짐 등 철저

- 공사장 안전관리 및 정리정돈 등 공사장 주변을 깨끗이청소할 것.

붙임 : 독서당로 도시가스 부설 공사장 현황사진 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	홍수종		도로보수과장	11/05 국중진
협조자
시행	도로보수과-4929	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화	2210-1532	/전송	2210-1549	/	hongsc57@seoul.go.kr	/	대시민공개