소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치(71호) 사용훈련 결과 보고

1. 관련문서

○ 대응관리과-9945(2014.10.17.)호『재개발구역 내 설치된 비상소화장치 이설완료에 따른 현지확인 및 정비지시』

○ 수색119안전센터-4786(2014.10.03.)호 『비상소화장치 이설완료에 따른 현지확인 및 사용훈련 계획보고』

2. 위호 관련 우리119안전센터에 이설완료된 비상소화장치 1개소에 대한 현지확인 및 사용훈련 실시 후 붙임과 같이 보고합니다.

가. 확인.정비대상 : 비소 71호

나. 훈련내용

○ 지역주민 대상 비상소화장치 사용법 훈련 [사진첨부]

○ 열쇠관리자 및 자위소방대 정비 [작성완료]

○ 비상소화장치 관리카드 정비 [작성완료]

○ 비상소화장치 설치상태 확인 및 비품 확인

- 설치상태 : 양호

- 적재비품 (적정:15종, 부족:1종)

※ 전환카프링 없음

붙 임  훈련결과보고 서식 1부.

	수색119안전센터장
담당자	손종오		1팀장	오창수		119안전센터장	11/05 이중용
협조자
시행	수색119안전센터-4897	(		)	접수		(		)
우	122-876	서울 은평구 수색동 324~339 330-1 수색119안전센터(수색로 294)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-336-0119	/전송	02-307-0041	/	gu6886@hanmail.net	/	대시민공개