	영등포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 결과보고(여의도 수정본)

1.관련근거

가. 현장지휘대-8682(2014.9.29.)호『2014년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(시달)』

나. 현장지휘대-7092(2014.8.4.)호 『소방용수시설 주변 주차구획선 파악 및 월보 서식 시달』

2. 위와 관련하여 여의도119안전센터 2014년도 소방용수시설 일제조사(정밀점검) 결과를 붙임과 같이 보고합니다

가. 기   간 : 2014. 10.01. ~ 10. 24.

나. 조사대상 :　공설(258개소)비상용수시설(26개소)

1) 소화전 신설 예정지 파악 : 7개소

2) 노후 소화전(30년 이상) 점검

3）주차구획선 점검

○ 소화전 주변 5m이내에 그려진 주차구획선 파악

○주차구획선 내 포함 된 소화전 파악 등

4) 소방용수시설 보수 완료 대상 검수

5) 신설 및 보수 검수

다. 조사결과

1) 소화전 주변 5m이내 주차구획선 : 1개

2) 소방용수시설 보수 완료 검수 : 6개(양호)

3) 신설소화전 검수 : 1개(양호)

붙 임    1. 2014년 동절기 소방용수시설 일제조사 1부.

2. 소방용수시설 주변 주차구획선 현장사진 1부.

3. 소화전 설치 예정지 1부.

4. 소방용수시설 보수 완료 대상 검수 결과 1부.

5. 소방용수시설 기록카드 1부.

6. 신설 및 보수 검수 대상 1부.   끝.

업무일몰일 : 2014.10.31

	여의도119안전센터장
담당자	서동석		2팀장	임양배		센터장	11/05 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-4957	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울특별시 영등포구 의사당대로 162(여의도동 48-3)	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	dong6171@seoul.go.kr	/	대시민공개