문서번호	시설관리과-23332
결재일자	2014.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		강서수도사업소장
박학중	손종백	이자원		11/05 이상래
협 조
	행정지원과장		이만섭
	급수운영과장		조면행
	수질팀장		代천소영
	시설관리팀장		최양주

시민과 함께 만들어 가는 안전도시 서울

「’14년 겨울철 안정급수대비」

긴급 누수복구 가상훈련 실시계획

2014. 11.

강서수도사업소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

「’14년 겨울철 안정급수대비」

긴급 누수복구 가상훈련 실시계획

겨울철 대형 상수도관 누수사고 대비 장비․자재동원․누수복구 등 가상훈련을 통해 신속하고 체계적인 복구체계로 대응능력을 향상시켜 재해예방과 시민생활 불편을 최소화하고자 함.

훈련개요

○ 관련근거 : 겨울철 대비 긴급누수복구 가상훈련 실시계획

〔누수방지과-1166호, ’14. 4. 21, 부본부장방침〕

○ 목    적 : 신속한 복구능력을 강화시켜 시민불편 최소화

○ 시행일시 : ’14. 11. 10(월) 13:00 ~ 16:00 - 2차(하반기)

※ 우천시 다음날로 연기

○ 훈련위치 : 양천구 목4동 904-5번지 〔목4동 주민센터앞, D1,000mm〕

훈련개요  실제 누수발생시와 같이 훈련 시행

○ 사업소장이 시설관리과장(담당, 민원실)에 「상수도관 파손 가상시나리오」 전달

○ 누수복구 매뉴얼에 따라 누수복구 담당자 누수발생 상황전파

○ 담당, 감리자, 누수복구업체 현장출동 및 상황대처

- 도로차량통제, 안전시설 설치 및 보행자 통로확보

○ 교통통제, 단수상황 해당 기관(경찰서, 구청 등) 및 시민 홍보

○ 현장 상황실 설치, 신속한 상황판단, 지휘능력 및 작업상황 관리

○ 현장에서 누수복구 조치과정을 점검

가상훈련 흐름도

○ 상황별 업무흐름

① 누수신고 접수  ② 상황별, 단계별 조치(단수홍보, 병물 및 급수차 지원,

수계전환)  ③ 누수복구(수질검사)  ④ 완료보고 및 분석

※ 누수복구 훈련 상황별 조치사항 〔별 첨〕

○ 누수복구 공정관리

① 제수변조절  ② 터파기  ③ 퇴수  ④ 목심지수 또는 절단, 철거

⑤ 용접 또는 배관  ⑥ 통수(수질검사)

상황별 지휘체계 확립

○ 대형누수사고 발생시 비상급수, 홍보, 누수복구 등 각종 상황에 따라

신속히 대응할 수 있는 지휘체계 확립.

					상황지휘 총괄
					사업소장
					현장지도감독
					시설관리과장
상황처리반(2명)				급수운영반(6명)					홍 보 반(3명)				복 구 반(9명)
누수복구담당				지역담당 및 직반장					지역담당				누수복구업체
▸ 상황처리 총괄보고 ▸ 누수상황파악 및 전파 ▸ 장비, 자재 수요파악 ▸ 긴급누수복구 시행				▸ 배수지,가압장 현황파악 ▸ 수계조절 시행 ▸ 제수변 조절 ▸ 소,불출수 확인					▸ 단수지역파악 ▸ 해당지역 단수홍보 ▸ 보도자료 작성배포 ▸ 급수차 운영				▸ 긴급누수복구 시행 ▸ 누수복구 공정관리 포장조치
- 손종백, 박학중				- 류태현, 여수현, 이성실 - 남한석, 최성호, 이상엽					- 박 홍, 박용석 -문영철(급수차)				- 누수복구 현장소장 - 반장, 배관공외 7명

부서 (담당)별 조치사항

○ 행정지원과 : 누수접수 및 전파, 아리수물병 지원 및 통수시 수질검사

- 누수접수 후 누수복구업체 및 복구담당에게 누수현황 전파

- 단수가 수반될 때는 아리수 물병지급 및 통수시 수질검사 시행

○ 상황처리반 : 누수복구업체 지도감독 및 지원요청

- 누수복구 담당은 현장상황을 지휘체계를 통해 과장, 소장, 본부에 신속보고

- 상황발생시 유관기관 협조요청 및 복구업체 공정관리 지도감독

- 지원이 필요할 경우(단수, 수계조절, 주민급수, 홍보 등)관련 부서에 지원 요청

○ 급수운영반 : 배수지 ․ 가압장 수위 등 현황파악

- 지역 안정급수 (단수구역외 소,불출수 확인 및 대처)

- 사업소 자체 처리가 불가능할 경우 본부와 협의하여 타사업소의 지원요청

○ 홍  보  반 : 단수, 수계조절, 단수홍보 등

- 상황발생시 단수, 수계조절, 단수홍보 등 필요한 사항을 적극 시행

- 단수지역 급수차 운영 및 보도자료 작성 배포

○ 복  구  반  : 현장 주변 안전조치 및 상황실 설치, 누수복구시행

- 교통안내표지판, 안전시설물, 조명등 설치하고, 교통안내원을 배치

- 누수되는 수돗물을 하수맨홀 등으로 유도하고 보행자 통로 확보

- 현장 천막 설치(탁자, 의자설치 및 보행자 도우미 배치)

○ 급수운영과 : 누수복구 공사 후 신속한 포장복구 시행

- 상황발생시 누수복구 시간에 맞춰 신속한 ASP 포장복구 시행

훈련 내용

○ 누수발생 상황전파 및 긴급 누수복구 신속 대응훈련

- 비상 연락망에 의한 누수상황 전파

- 누수복구업체 현장출동, 공무원 ․ 감리자 ․ 업체관계자 응소

- 누수복구 현장 지휘소 설치 및 현장지휘

- 단수지역 관리, 밸브조절, 배수지 운영, 급수차 운영 등

- 단수홍보 : 메시지 전송시스템에 의한 단수 홍보, 홈페이지 게재,

단수안내문 부착, 가두 방송 등

- 유관기관(구청, 경찰서, 소방서 등) 협조요청

○ 복구장비 및 복구인력의 신속한 현장 출동 훈련

- 정확한 누수여부 확인 및 복구업체에 신속한 누수복구 지시

- 복구인력 및 감리자, 현장대리인의 신속한 현장 출동

- 복구장비 출동, 복구자재 등의 신속한 현장지원

○ 상황실 운영

- 현장 상황실(지휘소) : 천막설치, 상황반, 탁자(의자포함), 난방기구등 준비

안내요원 배치, 상수도 관망도 비치, 진행사항 기록관리

- 사업소 내 상황실 : 피해상황 접수 및 상황보고 전파

가상 시나리오 요약

○ 발생일시 : 2014. 11. 10(월) 13:00

○ 발생위치 및 구경 : 양천구 목4동 904-5번지(구경 1,000mm)

○ 누수원인 : 관노후로 인한 접합부 균열

○ 단수가구 : 약 200가구(수계조절 후)

○ 상황조치 : 누수복구 매뉴얼 및 제반규정에 의하여 신속히 상황전파

행정 사항

○ 가상훈련 관련 유관기관 사전 협조 요청(구청, 경찰서, 소방서 등)

○ 훈련 실시 후 강평 : 사업소장(시설관리과장)

○ 훈련 실시 일정 및 훈련결과 본부 보고

- 훈련실시 예정사항 훈련 4일전까지 본부 제출

- 가상훈련 체크리스트 및 상황별 사진첨부

※ 사업소 훈련 실시상태 참관 예정(본부 누수방지과장외 1명 불시 점검)

붙  임  1. 위치도, 가상메세지 각1부

2. 상황별 조치사항, 점검 체크리스트 각1부.  끝.