문서번호	토질재료시험과-4837
결재일자	2014.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토질재료시험과장
김현호	11/05 박희석

주간업무(11.03~11.07)

2014.11.

품질시험소

(토질재료시험과)

토질재료시험과                                      2014.11.10(월)

전  주  실  적

(11.03 ～ 11.07)

금  주  계  획

(11.10 ～ 11.14)

○ 품질시험 실적

구 분	금 주 (건수/항목)	누 계 (건수/항목)	비 고
계	83 / 308	2,689 / 8,667
준 설 토	15 / 15	760 / 760
아스콘	18 / 129	642 / 3,010
흙,기층재등	- / -	73 / 376
철근	28 / 116	676 / 3,092
시멘트제품	6 / 19	149 / 541
골재	1 / 7	37 / 140
공시체	6 / 6	163 / 165
기타	9 / 16	189 / 583

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ KOLAS관련 국가기술표준원 승인 숙련도 시험 추진(계속)

- 대상품목 : 아스팔트 혼합물, 시멘트 및 관련제품

- 시 험 자

· 아스팔트 혼합물 : 문상묵, 오화철, 최기남, 김득원

· 시멘트 및 관련제품 : 조보선, 이덕범

- 추진기간 : 2014.11. ~ 2014.12.

- 금주 추진일정

· 2014.11.07 : 계획 수립

○ 천장크레인 정기검사 비용 지출

- 검사대상 : 천장크레인(10톤) - 외압강도실

- 검 사 일 : 2014.11.07(금)

- 검사기관 : (사)대한산업안전협회 서울동부지회

- 지출비용 : 79,200원

○ 품질시험 계획

구 분	건 수	항 목	비 고
계	41	144
준 설 토	13	13
아스콘	10	60
흙,기층재등	1	8
철근	10	50
시멘트제품	1	4
골재	1	4
공시체	5	5
기타	-	-

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

KOLAS관련 국가기술표준원 승인 숙련도 시험 추진(계속)

- 대상품목 : 아스팔트 혼합물, 시멘트 및 관련제품

- 시 험 자

· 아스팔트 혼합물 : 문상묵, 오화철, 최기남, 김득원

· 시멘트 및 관련제품 : 조보선, 이덕범

- 추진기간 : 2014.11. ~ 2014.12.

- 향후계획

· 2014.11.28 : 시료(표준물질) 제작

· 2014.12.05 : 국가기술표준원에 숙련도시험 계획                승인 및 평가 비용 납부

· 2014.12.19 : 평가사 감독 하에 숙련도 시험 실시

· 2014.12.30 : 결과 보고