	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(신당)

1. 2014년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편  15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위 호와 관련하여 우리119안전센터에서 관리 중인 소방용수에 고장이 발생하였기에 다음과 같이 알립니다.

연번	종 별	식 별	용수번호	위 치	고장내용	사용가부	담당자	확인일자
1	소화전	지하식	941	동호로17길 173	몸통스핀들 공회전	사용불가	소방위 김만조	2014.10.27
2	소화전	지상식	489	동호로11자길 21	몸통스핀들 공회전	사용불가	소방위 김만조	2014.10.27
3	소화전	지상식	986	다산로5길 18	몸통과 스핀들 분리됨	사용불가	소방위 김만조	2014.10.27
4	소화전	지상식	267	동호로11길 95	몸통스핀들 공회전	사용불가	소방장 박종규	2014.10.06
5	소화전	지상식	2174	서애로16-6	몸통스핀들 공회전	사용불가	소방사 김종환	2014.10.24
6	소화전	지상식	3430	동호로11자길 21	몸통파손	사용불가	소방사 김기현	2014.10.24

붙 임 : 소방용수시설 고장 보고서 1부.  끝.

	신당119안전센터장
★담당자	김용식		진압2대장	김장환		119안전센터장	11/05 김종오
협조자
시행	신당119안전센터-4377	(		)	접수		(		)
우	100-830	서울시 중구 다산로 8길 2 (신당3동 366-12)	/
전화		/전송	02-2254-0119	/		/	대시민공개