투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	품질관리 현장확인(기동반 운영) 결과 알림(우이~신설 도시철도(경량전철)민간투자사업 1공구 건설공사)

1. 『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례』제12조(품질 관리 현장 확인 기동반 운영)에 의거『우이~신설 도시철도(경량전철)민간투자사업 1공구 건설공사』현장에 대한 품질관리 현장확인 기동반 점검 실시(2014.11.3) 결과 시정할 내용을 다음과 같이 알려드리오니,

2. 시공자는 지적사항에 대하여 감리 확인하에 조속히 시정하고 그 결과를 발주청에 제출(2부)하시기 바라며, 발주청에서는 시정조치 결과를 확인하여 우리 시험소(품질지도과장 참조)로 2014.12.2일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

< 지 적 사 항 >

○ 품질시험계획의 철근공종 시험종목에 화학성분을 포함 작성 관리요망.

○ 본선3구간 벽체 녹물 흔적 정비 요망.

붙 임 : 사진현황 1부.   끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도사업부장),우이~신설도시철도(경량전철)민간투자 1공구 건설공사 감리단장, 현장대리인 귀하
주무관	김태묵		품질지도과장	代이강일		품질시험소장	11/05 권영찬
협조자
시행	품질지도과-2171	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 태봉로131 서울시 품질시험소	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02)3462-6716	/전송	02)3462-7720	/		/	대시민공개