문서번호	급수운영과-21772
결재일자	2014.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
안세기		남인우	11/06 장종욱
협 조

GIS 시설자료 샘플 조사계획

2014. 11

GIS 시설자료 샘플 조사계획

상수도 공사 완료후 시공업체에서 제출한 현장조사서에 대하여 제출된 건수의 5%를 샘플 선정․조사하여 GIS 정보의 정확성 및 신뢰성을 제고 하고자 함

▣ 조사개요

ㅇ 공사종별 : 급수공사, 시설물 보수, 누수복구공사 등

ㅇ 조사내용 : 시설물 평면위치

ㅇ 조사수량 : 46건(각 공사별 제출건수의 5%)

ㅇ 조사기간 : 2014. 11.10 ~ 11.19

ㅇ 조 사 자 : 남인우, 안세기, 손기정

▣ 조사방법

ㅇ 현장출장하여 측량 기준점을 이용 실측

1순위	2순위	3순위	4순위
건물선(모서리)	담장선(모서리)	인도경계선(모서리)	기타지상시설물

ㅇ 측량기준점 선정(우선 순위)

구 분	공사종별	공사명	제출건수	샘플조사	비고
계			918	46
급수운영과	급수공사	홍제동외13개동	149	8
	급수공사	서강동외 7동	88	4
	급수공사	신공덕동외6개동	104	5
	시설물보수	서대문	22	1
		마 포	22	1
시설관리과	급수공사	역촌동외 8개동	163	8
	급수공사	대조동외 6개동	73	4
	누수복구	서대문,마포,은평	259	13
	시설물보수	은평	38	2

▣ 샘플선정

▣ 향후계획

ㅇ 실측치와 차이가 과다한 구간은 입력자료 수정

ㅇ 오차 발생이 많은 시공업체는 특별교육