	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(한성여객 정비고)

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『31호 “화재조사 전문화 및 화재통계관리”』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 특정소방대상물에서 화재가 발생하였기에 아래와 같이 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재발생일시 : 2014.11.06.(목) 04:55경

나. 화재발생장소 : 노원구 한글비석로 77(한성여객 정비고)

다. 화재발생원인 : 전기적 요인

라. 화재발생개요 : 한성여객 정비고 벽체에 설치된 콘센트 전선부근에서 전기적인 요인으로 전선피복에 착화발화 추정

마. 화재피해내역 : 총 411천원(부동산 388천원 동산 23천원)

바. 건물개요

- 양식 경량철골조 샌드위치판넬가 1/0층 738㎡.  끝

	대응관리과장
수신자	각과, 각119안전센터, 구조대
담당자	김광식		진압1팀장	양점철		대응관리과장	전결 11/06 조성복
협조자
시행	대응관리과-8831	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 대응관리과	/
전화	(02)978-8119	/전송	(02)979-6119	/	fireshop@seoul.go.kr	/	대시민공개