투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	실정보고(채움 그라우팅) 승인 통보

1. 공사감독1처-7635호(2014. 8.22), -10446호(2014.10.21)와 관련입니다.

2. 우리본부 시설공사인 「방화 빗물펌프장 증설공사」의 기존 건물 하부 일부 침하에 따른 채움그라우팅 실시 실정보고건에 대해 승인통보하나 산출내역서 상 시멘트 산출근거가 미흡하므로 추후 설계변경시 보완 설계후 설계에 반영하시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	조동협		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	11/06 代서관석
협조자
시행	방재시설부-11331	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개