문서번호	정수과-4035
결재일자	2014.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		11/06 이태일
협조
	주무관		윤현진

정수약품(CO2) 관리대장

2014. 11.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품 CO2 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 약품관리 현황 (1정수장)			이산화탄소 약품관리 현황 (2정수장)
11월	입고량	사용량	잔고량	입고량	사용량	잔고량
이월량	40,000	30,914	17,731			투입점검 준비중
1	0	0	17,731
2	0	0	17,731
3	0	0	17,731
4	0	0	17,731
5	0	0	17,731
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	40,000	30,914		0		0
소 계	136,680	139,444
총 계	176,680	170,358		0	0	0

끝.