함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제 목	배출수처리시설 월별 운영현황(10월) 보고

우리 아리수정수센터의 2014년 10월 배출수처리시설 운영현황을 따로붙임과 같이 고합니다.

가. 배출수처리 현황

COD (ppm)	SS (ppm)	방류량		회수량		슬러지 발생량		슬러지 처리금액
6.4	1.7	79,170	톤/월	601,912	톤/월	1,249	톤/월	39,645천원
		2,554	톤/일	19,417	톤/일	40	톤/일

따로붙임 : 월별 배출수처리시설 운영현황 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	홍기웅		정수과장	임건혁		강북아리수정수센터소장	11/06 박기석
협조자
시행	정수과-3193	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	02-3146-5844	/전송	02-3146-5807	/		/	대시민공개