	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 제수변 복구 요청

1. 관련근거

가. 재난관리과-5030(2014.09.26.)호『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획 알림

나. 2014년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『15.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』관련

2. 위와 관련 2014년도 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 결과 지상식소화전 제수변이 도로공사로 인해 매몰되어 복구 요청합니다.

가. 점검일시 : 2014.10.13

나. 복구대상 : 강소 2224호 제수변(삼성동 19번지 상아아파트 입구)

다. 내    용 : 도로공사로 인한 제수변 매몰

붙임  1. 현장사진 및 위치도 2224호  끝.

	현장대응단장
담당자	최혁진		진압2대장	김중철		지휘2팀장	장형덕		현장대응단장	11/06 代장형덕
협조자
시행	현장대응단-7483	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개