문서번호	녹지관리과-11071
결재일자	2014.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장
김대수	박병구	11/06 김윤철
협 조

“2014년 서울광장 분수시설 유지보수용역” 시행 결과보고

2014. 11.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

“2014년 서울광장 분수시설 유지보수용역” 시행 결과보고

서울광장 분수시설 유지보수용역을 아래와 같이 시행하고 그 결과를 보고합니다.

□ 용역 현황

○ 용 역 명 : 2014년 서울광장 분수시설 유지보수용역

○ 용역기간 : 2014.02. 24. ~ 11. 30.

○ 용역내용

- 분수펌프 교체 및 타이머 교체

- 워터디렉터 및 플로트레스 S/W 교체

- 육각렌치 볼트 교체 등

○ 도 급 비 : 19,000천원

○ 용역업체 : ㈜레인보우스케이프 대표 정운익

□ 용역시행 내용

○ 기    간 : 2014.08.23. ~ 11.03.

○ 공    종

시행 일시	공 종 및 물량	비고
2014.10.29.	STS SUBMERSIBLE 펌프(5.5HP)

□ 보고자 의견

○ 상기와 같이 용역 시행업체에서 분수청소를 실시하였으며, 추후 분수유지 관리에 만전을 기하고자 합니다.

보고자 : 녹지관리과  녹지7급   김대수

녹지관리과  전기7급   박준선

녹지관리과  기계7급   송홍석

첨부 : 시행 현황사진 1부.  끝.