투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	도림천고가 신축이음장치 교체 지시

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 우리사업소에서 귀 공단으로 공사감독을 위탁중인  “도림천고가  내진성능개선보강공사”와 관련하여 다음과 같이 지시를 하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 도림천고가내진성능개선보강공사

나. 예 산 액 : 1,867,774,000원 (도급비, 관급비, 이전비, 낙찰차액포함)

다. 공사감독 : 이동호 부장 (공사감독 1처)

다. 지시사항 :

ㅇ 2014. 2 도림천고가 정밀안전진단 및 현장조사 결과 붙임과 같이 신축이음부 하부누수 및 후타재 파손으로 교체가 필요한 실정으로 검토 후 교체 조치 바람.

ㅇ 추가작업 등에 소요비용은 위 예산범위내에서 반영하기 바라며, 물관련 공사는 11월말까지 완료하여 품질저하 되지 않도록 품질관리 및 안전관리에 철저를 기하기 바람.

따로붙임 : 1) 도림천고가 신축이음교체지시 1부.

2) 2014.02 정밀안전진단 보고서 사본 각 1부. 끝.

							서울특별시 남부도로사업소장
주무관							고흥일			시설보수과장					11/06 김찬구
협조자
시행			시설보수과-4586									(						)		접수											(						)
우	150-814					서울특별시 영등포구 도림로 145(대림동711)															/
전화		3284-5463						/전송			836-3094					/													/	대시민공개