문서번호	도로보수과-6492
결재일자	2014.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
김종범		代박일연	11/06 송상영
협조

맨홀 특별 안전점검 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

동부도로사업소

(도로보수과)

맨홀 특별 안전점검 계획

최근 도로함몰 및 판교 테크노밸리 환풍구 사고와 관련하여, 도로상에 설치된 맨홀에 대하여 특별 안전점검을 실시하여 안전사고 예방 및 시민불편 해소에 만전을 기하고자 함.

1		관련 근거

도로상 맨홀관리 철저 지시 및 맨홀관리 통계자료 제출요청

(도로관리과-16773, 2014.11.4)

2		맨홀 현황

상수도외 13,872개

(단위 : 개)

계	상수도	하수도	통신	전기	도시가스	지역난방	기타
13,872	3,998	3,388	3,575	2,155	561	86	109

3		점검 개요

점검 기간 : 2014. 11. 06 ~ 11. 14.

정비 기간 : 2014. 11. 17 ~ 11. 30.

점검 방법

❍ 점검조 편성(2인 1조 전노선 점검시행-노선담당)

순찰 방법 : 2인 1조

점검조	점검자	점검노선
1조	김종범 이문희	오금로, 양산로, 삼전로, 문정로, 동부간선 연결로, 중대로, 남부순환로, 봉은사로, 백제고분로, 동남로, 잠실철교길, 신천동로, 강동대로, 올림픽로, 밤고개로, 영동대로
2조	유현선 김종섭	양재대로, 천호대로, 구천면로, 고덕로, 상일로, 아리수로, 상암로, 언주로, 테헤란로, 압구정로, 도산대로, 위례성대로, 헌릉로, 삼성로, 역삼로, 학동로, 논현로
3조	박일연 이태호	송파대로, 도곡로, 광평로

주요 점검사항

❍ 소음. 진동맨홀

❍ 뚜껑 파손맨홀

❍ 돌출, 침하맨홀

❍ 맨홀주변 파손

❍ 기타

4		점검사항 조치계획

경미한 사항은 직영반에서 조치

맨홀 구체 및 뚜껑 관련 사항은 맨홀관리기관에 조치토록 통보

불량맨홀 정비 필요 사항은 「관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)」로 조치

5		행정 사항

점검결과 보고 : 2014.11.17.

정비결과 보고 : 2014.12.01.

따로붙임 : 1. 맨홀점검 결과보고 총괄(별첨1) 1부.

2. 불량맨홀점검표(별첨2) 1부.

3. 불량맨홀정비결과 보고(별첨3) 1부.  끝.