학교 아리수음수대 수질검사 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	11/06 서경만

중부수도사업소장 귀하

학교 아리수음수대에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.    11.    06.

보고자   주무관  강구일

□ 출장목적 : 학교 아리수음수대 수질검사

□ 출 장 일 : 2014. 11. 06.(목)

□ 출 장 자 :  수질팀 1명(7급 강구일)  기간제근로자(이정애,황혜순)

□ 출장내용 : 현장 수질검사 실시 및 수질검사 결과표 부착

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사수량	검사결과			비 고
				적합	철거창고 보관	고장수리중
1	한양중학교	5개항목	10대	8대	1	1
2	성동글로벌경영고교	5개항목	30대	30대	0	0

□ 보고자 의견

- 상기 음수대 수질검사 결과 및 검사내역을 해당 학교 및 관련기관에 통보하고자 함

붙임 : 수질검사 내역서 1부.  끝.