함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	***(143-200 서울 광진구 구의동 ************)
(경유)
제목	수돗물 안심확인제 관련 민원 처리

환경부에서 시행중인 수돗물 안심확인제 신청에 따른 수질검사 결과를 다음과 같이 통보하고자 합니다.(환경부 홈페이지 기재)

1. 수돗물 안심확인제 처리내역

민 원 신 청 내 역
신청인	***					신청일			’14.11.3.
주 소	광진구 구의동 ************					요청일			’14.11.6.
처 리 내 역
검사실시일			’14. 11. 6.		점검결과			적 합
탁도		0.5NTU 이하	0.15	철			0.3 ㎎/L이하		0.00
pH		5.8∼8.5	7.50	구리			1.0 ㎎/L이하		0.00
잔류염소		4.0 ㎎/L 이하	0.15
점 검 의 견
1. 서울의 수돗물 “아리수”에 애정과 관심을 가져 주신 ***님께 사드립니다. 2. ***님의 수질검사신청에 따라 방문하여 수질검사를 실시한 결과 위와 같이 5개 항목 모두 수질기준에 적합하였으며, 서울의 수돗물 "아리수"는 믿고 마실 수 있는 안전한 물이므로 안심하고 음용하시기 바랍니다. 3. 처음 사용시 수돗물을 조금 흘려보내고 사기나 유리용기에 담아 냉장고에 일정시간 보관 후 차게 드시거나, 녹차티백이나 레몬 조각을 넣어 드시면 소독냄새 없이 맛있게 음용하실 수 있습니다. 4. 우리 서울시(동부수도사업소)에서는 항상 믿고 마실 수 있는 안전한 "아리수" 공급에 최선을 다하겠으며, “아리수"에 대한 문의사항이 있을 경우 언제라도 행정지원과(수질팀 유정미 전화 :3146-2653)로 연락 주시면 성의를 다하여 답변 드리겠습니다. ****의 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 기원합니다. 감사합니다.

끝.

	동부수도사업소장
주무관	유정미		수질팀장	이해원		행정지원과장	전결 11/06 이만기
협조자
시행	행정지원과-24732	(		)	접수		(		)
우	133-071	서울 성동구 행당1동 142-1	/
전화	3146-2653	/전송	3146-2678	/	youjmi@seoul.go.kr	/	부분공개(6)