상수도공사 통수전 수질검사결과 보고

*************************

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	여종순	11/06 유철민

**************************와 관련하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 실시근거 : 통수전 수질검사 요청(급수운영과-23118호, 2014. 10. 28.)

2. 검사대상 : 공사 2구간***********************

3. 검사일시 : 2014. 11. 5. 17:15~17:45

4. 검 사 자 : 공업서기 강태수

5. 검사결과 : 적합

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
2014년 보라매동 외 9개동 상수도 공사	청룡동 1574-1 ~ 1574-11 ********* *******	********* *****	0.22	0.20	적합	적합
		********* *********	0.15	0.21	적합	적합

끝.