		강동소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 고장발생 보고(1576호)

1. 관련근거

가. 강동소방서 현장지휘대-1489(2014.2.17.)호 「2014년도 소방용수시설 관리·운용 기본계획」

나. 현장지휘대-8313(2014.9.25.)호 「2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검ㆍ정비 계획 보고(알림)」

다. 길동119안전센터-4245(2014.10.15.)호 「2014. 하반기 소방용수시설 일제점검(정밀조사) 계획 변경 보고」

2. 위와 관련 길동119안전센터 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)을 실시하고 아래와 같이 고장발생보고 합니다.

연번	용수번호	안전센터	소화전식별	위치	고장내용	사용 (가능,불능)
1	1576	길동	지하식	서울시 강동구 천호대로221길 21 (상일동 301-7)	소화전 출수 불능	불능

붙임  1. 고장소방용수시설위치도 및 사진 1부.

2. 소방용수시설복명서 1부.  끝.

							길동119안전센터장
담당자							김민수			1팀장					代황정익					119안전센터장					11/06 이상열
협조자
시행			길동119안전센터-4570									(						)		접수											(						)
우	134-811					서울특별시 강동구 천중로 215(길동344-4)															/
전화		02-487-6119						/전송			02-486-1727					/	minsu36@seoul.go.kr												/	대시민공개