문서번호	현장민원과-19972
보존기간	년
결재일자	2014.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	11/06 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(11.6)

2014.  11. 6(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.11.6(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	2,358	8	1,663	2	695
양 천 구	5	872	3	524	2	348
강 서 구	5	846	5	765		81
구 로 구	0	640		374		266

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	1,663	0	154	3	509	5	696	0	115	0	189
양천구	3	524		73		163	3	213		36		39
강서구	5	765		62	3	286	2	312		23		82
구로구	0	374		19		60		171		56		68

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	5	0	8	524	765	374	1,663
가옥 내	소 계	3	4	0	7	386	635	271	1,292
	화장실변기누수	3	3		6	280	424	151	855
	주방,부엌누수				0	5	18	29	52
	욕실,화장실배관				0	14	30	31	75
	보일러,온수배관		1		1	55	123	26	204
	수도꼭지고장				0	13	5	17	35
	벽체,바닥배관노후				0	8	3	17	28
	기 타				0	11	32		43
가옥 외	소 계	0	0	0	0	103	102	93	298
	수도계량기옆				0	60	46	34	140
	마당 수도 및 배관 노후				0	35	52	59	146
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	1	0	1	35	28	10	73
	단지내배관노후				0	5	4	5	14
	수도계량기옆		1		1	30	23	5	58
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	0	2	348	81	266	695
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	27			27
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2			2	259	81	266	606
기 타				0	28			28

.끝.