수관 건조대 고장발생 보고서
문서번호	성수119안전센터-4508	결재	담당자	진압2대장	119안전센터장
등록일자
			최인수	한병운	11/07 김동운
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	수관건조대	관리부서		광진소방서 성수119안전센터
고 장 일 시	2014. 11. 7.	장 소		성수119안전센터 수관건조대
원인 및 상태	장기사용 및 노후로 인해 수관건조대의 마그네트 스위치 고장으로 작동 불능
담당자 의견	수관건조대 장기사용 및 노후로 인해 마그네트 스위치 작동 불능으로 안전사고가 우려되며, 겨울철 많은 출동 등으로 사용회수가 증가 예상되오니 전문업체의 빠른 조치와 수리가 요구 됨
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 11월 7일 장비담당자 계급 소방장 성명 유 준 연 (인) 소방교 성명 박 일 용 (인) 소방장 성명 전 형 관 (인) 광진소방서장 귀하

붙 임  1. 마그네트스위치 고장 사진 1장.

2. 마그네트스위치고장견적서 1부.  끝.

	성수119안전센터장