다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	강서구청장(주택과장)
(경유)
제목	민영주택건설 사업계획승인 신청에 따른 업무 협의 회신(마곡지구13블럭) - 보완요청

1. 강서구청 주택과-36426(2014.10.24.)호와 관련입니다.

2. 민영주택건설(마곡지구13블럭) 사업계획승인 신청에 따른 우리시(부서) 의견(보완요청)을 아래와 같이 보내 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 보완요청 사항

- 빗물이용시설을 사용처와 가깝게 설치하여 운영비 및 에너지 절감시설로 계획

(집수된 우수의 활용계획 및 빗물이용 공급배관 도면 제시)

- 빗물이용시설 용량 산정시 옥상 녹화부분 제외 등 실질적인 집수면적을 기준으로                  산정(시설이 유휴화되지 않도록 설치)

- 투수포장(인공지반)으로 침투한 빗물이 자연지반으로 유입되도록 설치

- 빗물관리시설 수량 및 대책량 산정 내용과 근거자료(평면도, 계통도 등) 일치요. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이동률		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	전결 11/07 배광환
협조자
시행	물관리정책과-16821	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동	/
전화	02-2133-3853	/전송	02-2133-1041	/	ryul9386@seoul.go.kr	/	대시민공개