고압가스 수불부(11.06)

결재	주무관	정수과장
	김유선	11/07 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			17,491						23,638			30,718
11.01		789	16,702		0	0	339	339	23,299		595	30,123
11.02		622	16,080		0	0	301	301	22,998		556	29,567
11.03		799	15,281		0	0	335	335	22,663		558	29,009
11.04		698	14,583		0	0	304	304	22,359		754	28,255
11.05	5,400	673	19,310		0	0	304	304	22,055		643	27,612
11.06		560	18,750		0	0	288	288	21,767		1,188	26,424
11.07
11.08
11.09
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
합계	5,400	4,141			0	0	1,871	1,871			4,294