	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	서울강남 보금자리주택지구 소방용수시설 합동 특별점검 계획 알림

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무 가이드 재난대응편 15.□소방용수시설 및 비상소화장치관리”

나. 예방과-30297(2014.10.31.)호 『「2014년 겨울철 소방안전대책」 추진 계획 보고 알림』

다. 한국토지주택공사 서울지역본부 강남사업단-6620(2014.11.03.)호 『서울강남 보금자리주택지구 내 소화전 점검결과 조치완료 알림』

2. 위와 관련 서울강남 보금자리주택지구 내 소방용수시설 인수인계를 위한 소방용수시설 합동점검 계획을 다음과 같이 알리니, 해당부서는 업무추진에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기    간 : 2014. 11. 10. ~ 11. 28.

나. 대    상 : 43개소(붙임1참조)

다. 점검방법 : 소방공무원 및 한국토지주택공사 합동점검

라. 점검인원

- 강남소방서 : 수서펌프(탱크)차량 및 탑승인원(필요시 대응총괄팀장, 용수담당 동행)

- 한국토지주택공사 : 한국토지주택공사 서울지역본부 강남사업단 과장 홍찬호

마. 확인중점사항

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상 작동여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀 뚜껑의 규격 등 이상유무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자사항 조사 등

라. 통보(보고)기한 : 2014. 11. 30.

3. 행정사항

가. 해당부서장은 특별점검에 따른 안전사고 방지 등 직원교육을 실시하기 바라며

나. 보금자리주택지구 담당자(과장 홍찬호 560-5029)와 협의하여 점검일정을 조율하시기 바라며,

다. 점검시 보완 및 불편사항은 붙임에 의거 재난관리과로 통보하시기 바랍니다.

붙임  1. 서울강남 보금자리주택 소방용수시설 현황 1부

2. 상수계획평면고  1부.  끝.

업무일몰일 : 2014. 11. 30.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	代추영호		재난관리과장	11/07 김진웅
협조자
시행	재난관리과-6211	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개