출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
조종식		김기상	11/07 代김기상
협 조

	명에 의하여 2014. 11. 7. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 11. 7.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 조종식 8급 성명: 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(11/7 김기태, 김홍일, 조종식)
내용	▶ 시비공사(15~16구간) - 청룡동 1520-33~27호 구간 노후 관 교체 공사 관련 1521-3호 150mm 중간밸브 및 150/100mm 분기밸브 설치공사. °청룡동 1524-40 300/150mm 분기밸브 조절(개) °청룡동 1524-31 150/100mm 분기밸브 조절(개) °청룡동 1524-21 150/80mm 분기밸브 조절(개) °청룡동 1521-14 150/100mm 분기밸브 조절(개) °청룡동 1524-11 150/80mm 분기밸브 조절(개) °청룡동 1523-26 150/80mm 분기밸브 조절(개) °청룡동 1523-18 150/100mm 분기밸브 조절(개) °청룡동 1520-12 150/100mm 분기밸브 조절(개) °청룡동 1523-9 150/100mm 분기밸브 조절(개) °청룡동 1523-1 150/150mm 분기밸브 조절(개) ▶ 누수복구 - 청룡동 1547-6호 90년 갱생 관 100mm 누수로 급수관이 분기된 7세대 불 출수 발생으로 300mm에서 분기 및 지하식 소화전은 300mm에서 부 단수 분기 지시하고 낡은 갱생 관 140m 폐쇄함. °청룡동 1547-1 100mm 중간밸브 조절(폐)
비 고