함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	신물질분석과장
(경유)
제 목	태양광 발전설비 안티몬 분석 의뢰

1. 『태양광 발전설비가 정수처리에 미치는 영향 실험계획』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리과에서는 태양광 발전설비가 정수처리에 미치는 영향을 조사하기위해 파일럿 플랜트를 설치하여 발생하는 우수등에 대해 수질검사를 시행할 예정으로 있습니다.

3. 태양광 발전설비에 포함된 안티몬(Sb)의 우수시 유출여부를 확인하기 위해 아래와 같이 분석을 의뢰하오니, 분석 후 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

-  아  래  -

분석 시료	태양광 발전설비 유출 우수
시 료 수	우수시 채수하여 월 1회 의뢰
검사기간	2014. 11. 7~2015. 5. 30
분석 항목	안티몬

. 끝.

	수도연구부장
주무관	박번수		재료연구과장	윤중섭		수도연구부장	11/07 최영준
협조자
시행	재료연구과-4986	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울특별시 광진구 천호대로 716-10	/
전화	3146-1841	/전송	3146-1849	/		/	대시민공개