문서번호	복지정책과-28312
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		복지시설팀장		복지정책과장
이광훈		오은미		11/07 엄의식
협 조

2014. 동절기 대비

사회복지관 안전점검 계획

2014. 11.

복지정책과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	사회복지사업법	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	25개 자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014. 동절기 대비

사회복지관 안전점검 계획

겨울철 폭설 등 자연재해와 화재 등의 사고에 대비하여 사회복지관에 대한 안전점검을 실시함으로써 시설을 이용하는 시민에 대한 안전을 도모하고자 함

1		추진근거

❍「사회복지사업법」제34조의4(시설의안전점검등)

❍ 보건복지부 사회서비스자원과-6290호(2014.11.3.)
「2014년 동절기 대비 종합사회복지관 안전점검 실시 안내」

2		점검개요

□ 점검기간 : ’14.11.10. ~ 12. 2.

□ 대상 및 방법 : 사회복지관 98개소

❍ 시설 자체 종사자 대상 교육훈련 및 점검 후 공무원 방문점검

❍ 시 1개소(시립), 자치구 97개소 방문 점검

□ 중점 점검사항

❍ 폭설 및 한파 대비 시설물, 장비 점검

❍ 전기□가스 안전 분야

❍ 화재사고 및 대피시설 분야

❍ 재난대응 매뉴얼 구축 및 교육□훈련 분야

❍ 책임보험 가입 여부 및 시설 이용자 건강관리 대책 등

□ 점검시 유의사항

❍ 한파가 시작되기 전 점검을 마치고 기한 준수하여 결과제출

❍ 점검과정에서의 문제점과 대책, 제도개선, 수범사례, 시민의견 등 적극 발굴 제출

3		세부점검계획

□ 점검반 구성 : 기관(부서) 실정에 따라 탄력적으로 편성(최소 2인 1조)

❍ 자치구별 점검시 시민참여(시설 이용자 및 시민단체 등) 권장

❍ 전기□가스 안전공사, 소방서 등 유관기관 합동점검 실시

※ 과□팀장 등 간부 공무원이 현장점검에 솔선 참여하는 등 안전관리 만전

□ 점검방법 : 시설 자체점검 후 공무원 방문 점검(조사표 활용)

❍ 1차 점검 : 시설 종사자 대상 교육 후 점검매뉴얼에 의거 시설 자체 점검

※ 지자체 주관 집체교육 또는 시설 자체교육 및 모의훈련

❍ 2차 점검 : 시□자치구 공무원 방문 점검

※ 하절기 안전점검 등 최근 점검 지적사항 조치여부 집중확인

□ 분야별 중점 점검사항

분 야	내 용
폭설 및 한파	․폭설 대비 시설물 안전 상태 ․시설 차량 안전장구 휴대 ․제설장비 및 물자 확보 ․난방시설 가동·보온 상태 ․대체난방 확보 상태 ․동파 우려 시설 및 설비 안전 상태 등
전기·가스	․전열기 사용 안전교육 여부 ․가스설비 안전 점검 ․누전차단기 작동 여부
화재 및 대피	․소방·경보 설비 가동 상태 ․화재 등 비상상황 시 대피경로 확보 ․화재 등 안전 매뉴얼 확보·숙지 ․종사자 및 이용자 대상 모의훈련 실시 여부
책임보험 가입 등	․손해배상 책임보험 가입 여부 ․빙판길 낙상사고 및 동상·저체온 예방대책 등

□ 지적사항 조치

❍ 경미한 사항 현장 시정조치

❍ 긴급을 요하는 사항은 자체예산, 예비비 등 활용하여 즉시 방안 강구

❍ 장기적 보완이 필요한 사항은 기능보강사업 등을 통해 정비

❍ 시설물의 재해예방 및 안전성 확보 등을 위해 육안상 심각한 균열 발생 또는 필요하다고 인정되는 경우 안전진단 실시

※ 주요 지적사항에 대하여는 전․후 사진촬영 지속 관리

4		행정사항

❍ 2014.12. 2까지 (붙임2) 안전점검 결과(서식) 수합·제출

붙  임 : 1. 2014. 동절기 사회복지관 안전점검 조사표.

2. 안전점검 결과(서식)

3. 건축시설 점검방법.

4. 2014. 하절기 사회복지관 안전점검 결과.  끝.