	강남소방서
수신자	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 제수변 맨홀 복구(인상)요청

1. 소방행정업무 발전에 항상 적극적으로 협조해 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도로포장공사로 매몰된 지상식 소화전 제수변의 복구(인상)을 다음과 같이 요청하오니, 신속히 정비하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 강남구 삼성동 19(상아아파트 4동 앞-붙임참조)

나. 정비요청내용 : 지상식 소화전 제수변 맨홀 복구(인상)

3. 맨홀인상과 관련하여 동부도로사업소의 관할이 아니면 강남소방서 재난관리과로 유선통보 바랍니다.

붙임  현장사진 및 위치도(2224호) 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	代추영호		재난관리과장	11/07 김진웅
협조자
시행	재난관리과-6215	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개