	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소화용수시설 보수의뢰

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 관내 고장 소방용수가 발생되어 통보하오니, 소방시설물이 적기에 활용될 수 있도록 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설(9개소)

연번	용수번호	위 치	고장내용	설치지역	사용가, 부
1	2171호 (지하식)	중랑구 면목로 223(면목동 390-23)	배수불량	소방차 진입 불가	사용가
2	3394호 (지하식)	중랑구 면목동 106-16	스핀들 고장	소방차 진입 불가	사용불가
3	3294호 (지하식)	중랑구 면목동 127-46	몸통,제수변스핀들 헛돔	소방차 진입 불가	사용불가
4	3283호 (지하식)	중랑구 면목동 96-37	스핀들 고장	주거지역	사용가
5	3292호 (지하식)	중랑구 면목동 38	스핀들 고장	소방차 진입 불가	사용가
6	3494호 (지하식)	중랑구 면목동 56-4	몸통 스핀들 고장	소방차 진입 불가	사용불가

※ 소방차 진입불가 지역 및 주거지역(인근소화전 고장)으로서 비상상황 발생 시 용수확보의

어려움이 발생할 우려가 있으므로 신속히 보수하여 주시기 바랍니다.

붙임: 고장소방용수시설 위치 및 사진 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	서성원		대응총괄팀장	代이승오		현장지휘대장	11/07 박수동
협조자
시행	현장지휘대-8175	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장지휘대	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개