작업일지(11/5)			주무관	★주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	11/07 우종근
2014년 11월 5일 수요일

담당자:  조진국, (오창금휴가)    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 시설물공사건. 신길동 355번지일대. 가동형밸브설치 D80*2개소함. 2. 옥내배관 확인건. 신동아 아파트 3동, 5동 2개소 확인함.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	6	476
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		22
누수복구, 불용관,훈련		14
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사	2	46
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사		20
재개발, 재건축		13
소블록 배관망정리
배관도 점검		32
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건		8
학교음수대
퇴수작업