문서번호	급수운영과-22870
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	11/07 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 11월 7(금요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				서초01-04블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01-04		관 로 (지하식소화전지수조치)		강남구 봉은사로 25길 13일대 (논현동 193-41번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 지하식소화전 누수, 탐지결과 소화전밸브 개폐불량으로 누수, 탐지반자체 분기밸브잠금(폐) 지수조치 완료.							100mm지하식소화전
서초14		관 로 (다점식야간탐사)		강남구 학동로 4길 32-1일대 (논현동 144-14번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 누수징후 의심관로 다점식탐지 결과 영동시장내 노점상 잡판주변 80mm관로 누수징후 있음, 상인 적치물 철거거부.							80mm관로
반포25		관 로 (다점식탐사)		서초구 방배로 121일대 (방배동 925-6-4번지)		시설관리과 탐지의뢰건, 300mm관로 다점식탐지 결과 누수 이상없음.							80mm관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉		서초01-05		강남구 학동로 224일대 (논현동 209번지)		누수징후없음			-		33건
서초	이천구				휴 무					-		58건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.