문서번호	시설관리과-29885
결재일자	2014.11.7.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	代조규환	11/07 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.11.06)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 11월 06일 월요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1.**************** -새들분기 : 150*50 -관부설 : ssp50*2.5m -보호통설치 : 50*1 -계량기설치 : 50*1 2***************** -보호통교체 : 15*1 -관부설 : ssp20*1 -밸브설치 : 20mm 3.************* -ssp30*30 T철거후 맞이음 4.************* -새들잠금(100*20)후 캡폐쇄 5.*************** -보호통뚜껑교체 : 30*1
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. *************** - SSP관부설 : 40*1.0m - 보호통및 계량기철거 : 40*1 - 보호통및 계량기교체 : 40*1 - 새들개폐 : 150/40 *1 2.************** - SSP관부설 : 30*0.5m , 15*0.5m - 보호통및 계량기철거 : 30*1, 15*1 - 보호통및 계량기재설치 : 30*1, 15*1

-끝-