복명서(저수조청소대상 제외)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
남상욱	김태형	11/07 代김태형
협 조
	주무관		장병철

문서번호 :	급수운영과-27525

명에 의하여 동담당지역의 저수조 청소대상 제외요청이 있어 현장을 조사하고 확인한 결과 아래와 같이 보고합니다.

1. 현황

○ 건물

위 치	건물명칭	건물규모	건물용도	비고
************	******	지상4층/지하1층 연면적 4,535㎡	학교

○ 저수조

- 신관동 옥상,지하 : 2개(50㎥)- 저수조사용

- 본관, 동관 옥상 : 2개(15㎥)- 직수전환

2. 조치의견

현재 본관, 동관 2개소는 직결급수 사용중으로 청소대상에서 제외하고자 하며, 신관동 지하저수조 및 옥상저수조 2개소는 계속 저수조청소 시행토록 하고자 합니다.

따로붙임 : 저수조 청소 관리현황 1부.  끝.