투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(암사 정수장 입구 상수관로 저촉에 따른 횡배수관 부설 현안사항 보고 검토의견 알림)

1.업무지시현장 :  선사로~고덕지구간 도로확장공사 (주)한국건설관리공사, 선사로~고덕지구간 도로확장공사 주식회사 대저건설

2.작 성 일 자 : 2014-11-10 00:11:00

3.지 시 내 용

가. 선사고덕0420-652(2014.11.10.)호와 관련임.

나. “선사로~고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 암사 정수장 입구 광역상수관로(D2,200mm)저촉으로 시전부 좌측 보도상 종배수관 부설이 어려움에 따라 우측으로 연결을 위한 횡배수관(D600mm) 부설계획 보고에 대하여는 감리단 의견과 같이 승인하오니 조속히 공사를 시행하여 주시기 바라며,

다. 아울러, 횡배수관(D600mm) 부설에 따른 합류지점부터 사거리 구간(D1000mm), 시점부 좌측 종배수관(D600mm) 계획에 대하여는 수리계산을 재검토하여 보고후 시행하시기 바랍니다.  끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					11/10 최광무
협조자
시행			토목부-22034									(						)		접수											(						)
우	120-715					서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개