문서번호	기전과-7808
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
신대중		이광만	11/10 최주용
협조

『일상유지보수공사 연간단가』

작업지시 검토보고(3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

성동도로사업소

(기  전  과)

작업지시 검토보고(3차)

우리사업소에서 추진하는 『영동대교보수공사 관련 가로등 전선관 이설』의 협조 요청(교량보수과)이 있어 아래와 같이 검토하여 결과를 보고드림

▣관련근거

○ 교량보수과-3045(2014.10.6.)호

○ 교량보수과-3398(2014.11.4.)호

▣공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)

○ 계약금액 : 금131,570,900원(금일억삼천일백오십칠만구백원)

○ 계약년월일 : 2014년 03월 10일

○ 착공년월일 : 2014년 03월 10일

○ 준공년월일 : 2015년 02월 28일

▣ 작업지시 내용

○ 공사개요

- 영동대교보수공사에 지장이 되는 시설물 철거 및 재설치 공사

○ 공사내용

- 경관조명 분전반, 전선닥트, 전선관 철거

- 영동대교보수공사 완료시 철거한 시설물 원래 위치에 재설치

- 교량받침 확장분 만큼 전선닥트 축소(200×100 ➞ 150×100)

▣ 보고자 의견

○ 위 사항을 2014년 기전시설물 일상유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 추진하고,

○ 작업지시에 따른 소요비용은 교량보수과와 별도 추산하여 설계변경할 예정입니다.

따로붙임 : 1) 영동대교보수공사 관련 가로등 전선관 이설요청 1부.

2) 영동대교 가로등관 이설요청 사진 1부.

3) 영동대교 보수공사 관련 가로등 전선관 이설재요청 1부. 끝.