문서번호	급수운영과-27707
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	11/10 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 11월 10일 (월요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			*****		이 경 춘	*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	면목 52	중랑구 면목동 349-16	기간제	ASP		누수 이상 없음			B조
2	아차산 33	광진구 구의동 210-38	민원	CON		옥내누수(수요가설명)
3	묵동 15	중랑구 면목동 155-35	”	CON		옥내누수(수요가설명)
4	아차산 23	광진구 구의동 66-62	”	ASP		누수이상없음(수요가설명)
5	묵동 42	중랑구 신내동 70번지 ***************	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=2400m/m
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	묵동 17	중랑구 면목동 436-15번지일대	6	탐지적출(면목동 436-5호)	공문발송
설 치	묵동 18	중랑구 면목동 542-23번지일대	16	탐 사 중