문서번호	현장민원과-25716
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
김대진		11/10 조상덕
협조

동파예방을 위한 아파트 관리소장 회의개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

서부수도사업소

(현장민원과)

동파예방을 위한 아파트 관리소장 회의개최 결과보고

2014년 겨울철 수도계량기 동파예방 관련 아파트 관리소장 회의개최 결과를 아래와 같이 보고함.

일  시 : 2014.11.04(화) 10:30 ~ 11:30

장  소 : 서부수도사업소 청사 4층 회의실

교  관 : 계량기업무총괄, 담당주무관

참  석 : 31개 단지(총 46개단지, 참석률 67.4%)

○ 31개 단지 참석, 보온덮개 12,530매 지급, 포스터 1,480매 지급

○ 15개 미참단지 향후 개별방문 유도 및 보온덮개 등 현장 출장 배부예정

회의내용(협조요청 내용)

○ 겨울철 혹한기 대비 수도계량기 보온방법 설명

○ 전열선이 설치된 세대는 초기 한파전 작동확인 등 동파예방 사전점검

○ 복도식 아파트는 구조상 동파에 취약한 세대로 예방조치 및 구내방송 철저

○ 보온덮개 부착전 보온재 투입 및 부착후는 탈착금지(12월10일까지 부착완료)

○ 홍보용 포스터는 출입구 게시판 및 엘리베이터 내부에 부착하여 주민홍보

○ 보온덮개는 가급적 관리사무소에서 일괄부착토록 권고

기타사항

○ 회의후 수도계량기함 보온덮개 및 포스터 배부

○ 회의 불참 15개 단지 추후 개별 방문토록 하여 교육후 보온덮개 배부 예정

별첨 : 회의자료 및 회의참석현황 각 1부.

<회의장면 사진>