투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	기전설비1과장
(경유)
제목	옥수나들목 조명시설 디자인 자문회의 결과

1. 10.15(수) ‘한강공원 나들목 증설공사(옥수)’ 조명시설 디자인 자문회의개최와 관련하여 합동 자문회의에서 논의된 의견사항을 보내 드리오니, 업무에 반영 또는 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 디자인 감리 의견(정규상 교수)

○ 옥수나들목 신설을 시민에게 홍보효과 및 보행환경 개선, 우범화 방지를              위한 진입로 조명시설(보안등주) 필요

○ 나들목 진∙출입로에 설치예정인 낮은 등주(8개소)를 안전관리(수해예방)               및 디자인의 일관성을 위해 보안등을 지주형으로 적용하여 한강 이미지 개선. 끝.

	치수과장
주무관	방호익		주무관	박정태		치수과장	11/10 김용제
협조자
시행	치수과-4034	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 강변북로 257	/
전화	02-3780-0683	/전송	3780-0744	/		/	대시민공개