	동작소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	비상소화장치함 고장발생 보고

1. 관련근거

○ 현장지휘대-8308(2014.09.29.)호 "2014년도 하반기 소방용수

시설 일제점검.정비 계획시달 "

2. 위와 관련 비상소화장치함이 고장발생되었기에 다음과 같이 보고

합니다.

가. 고장발생 일시 : 2014. 10.10일

나. 대  상 : 비상소화장치 85호(장승배기로 28길 39)

다. 고장내용: 비상소화장치함 받침대 파손 됨(사용상 지장없음)

라. 고장사유 : 차량에 부딪친걸로 추정됨

붙 임    비상소화장치함 고장보고 서식 1부. 끝.

	노량진119안전센터장
담당자	범기영		1팀장	조선훈		센터장	11/10 정종원
협조자
시행	노량진119안전센터-4997	(		)	접수		(		)
우	156-801	서울특별시 동작구 노량진로 187 (노량진1동 153-18)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-813-0119	/전송	02-813-5119	/	pxtiger@seoul.go.kr	/	대시민공개