문서번호	기전설비1과-4047
결재일자	2014.11.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비1과장	시설부장
김영일		김남수	11/10 차광재
협 조

『2014년 한강수중보 기전시설물 보수공사』 정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

시   설   부

(기전설비1과)

2014년 한강수중보 기전시설물 보수공사』정산 보고

2014년 한강수중보 기전시설물 보수공사 준공에 따른 준공검사 수행중 재경비 및 공사 물량감소로 인한 금액변경(감액)이 발생됨에 따라 아래와 같이 정산(변경)하고자 함

Ⅰ		공사 현황

공 사 명 : 2014년 한강수중보 기전시설물 보수공사

공사개요 : - 잠실수중보 Wire Rope 및 어도 정비

- 수중펌프 및 양수기 보수 정비

- 수중보 내부 도색 및 조류망지망 설치

도 급 자 : ㈜이일엔지니어링  대표자 정찬면

공사기간 : 2014. 05. 08 ∼ 2014. 10. 31

공사비 현황

구 분	2014년 한강수중보 기전시설물 보수공사비	비 고
계 약 금 액	182,239,900
변경(정산)금액	176,816,640
감 액	-5,423,260

Ⅱ		검토 내용

구 분	정산 공사비	변경사유
1.공 사 비	-1,313,078	감속기 등 오일교체 물량감소 (450ℓ ⇒ 82.5ℓ)
2.재 경 비	-3,650,172
2-1.건강보험료	-1,104,173	사후정산(미지출)
2-2.연금보험료	-1,617,290	사후정산(미지출)
2-3.환경보전비	-341,509	사후정산(미지출)
2-4.기 타	-587,200	재경비 정산
3.부가세	-460,010
합 계	-5,423,260

Ⅲ		조치 의견

준공검사 수행중 ①오일교체(감속기,브레이크:450ℓ⇒82.5ℓ)물량감소 ②보험료(건강,연금) ③환경보전비 등 사후정산 품목중 미지급 항목으로 인해 정산(감)사유 발생.

상기 내용은 안전행정부예규 제21(2013.6.19.)호 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제1장 제8절 보험료 사후정산)에 의거 사후정산 후 준공검사 시행.

붙임 : 1) 안전행정부 예규 제21(2013.6.19)호             1부.

2) 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(2014.8.5.)   1부.

3) 정산설계내역서                                1부. 끝.