문서번호	공원여가과-3558
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	代문미란	11/10 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 11월 8일(토) 맑음
근무자						공원 이용객		금일 이용객별 현황
계	직 원	공무직	기간제	공공 근로	사회복무 요 원	금 일	누 계	탐 방 객 :	102
								프로그램 :	39
12	1	2	3	0	6	228	29,706	단 체 :
								문화센타 :	87

환경정비	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화 센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화 센터 주차 안내소, 공원 자원 봉사 센터, 탐방객 안내소, 시설 관리 창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화 센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기 온도, 3상 전압 확인, 화재 예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화 센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재 예방 순찰 4회(이상 없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동 상태 4회 점검(이상 없음) ○ 공원 월동준비 작업(계속) - 용마루 제작 준비 - 농촌지구 원두막 1개소 지붕개량 - 주변 청소 및 볏짚 정리, 기둥안전점검 등 ○ 시설관리동하우스 노후전기배선 20m 교체 작업 ○ 토종벌통 월동용 지붕 제작 작업 ○ 시설관리동하우스 지하수 배관 1개소 누수 조치 완료 ○ 공원 탐방객안내센터 조명등 20w 8개 교체 작업
녹지대 및 기타	○ 공원 습지지구 탐방로입구 경사로 쇄골 2개소 정리 작업 ○ 천호대로길 대나무울타리 주변 400m 쓰레기 수거 작업 ○ 산림지구 공원 경계1.5km 주변 청소(비닐 등) 작업(200ℓ 1포대) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 1명 4회 순찰 : 산불예방 순찰 점검 등(특이사항없음) ○ 흡연 단속 및 순찰 : 직원 1명 4회 순찰(적발 사항 없음)
반딧불이 사 육 장	○ 유충 수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 5개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참석 인원	프로그램명	참석 인원
	스스로관찰	102	행복한 토요생태학교	14
	토종벌 체험	25