투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 책임건설사업관리기술자 귀하
(경유)
제 목	『경춘선 폐선부지 공원조성공사』 하수관로 복구 요청 통보

1. 노원구 물안전관리과-17293(2014.11.06.)호와 관련입니다.

2. 『경춘선 폐선부지 공원조성공사』 구간 내 옹벽 시공 시 하수시설물(흄관,D1,000㎜) 천공 파손 및 관로 종균열 발생과 관련, 사고 경위 보고하여 주시기 바라며,

3. 노원구 요청사항인 공원 내 종균열 하수관로 (D1,000㎜, L=18.7m) 재부설 및 옹벽설치에 따른 하수관 보호방안 검토하여 2014.11.11.(화)까지 보고하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 관련 공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	정일환		방재시설부장	11/10 임춘근
협조자
시행	방재시설부-11453	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	3708-8731	/전송	3708-8756	/		/	대시민공개