고장발생보고서(후정 출입문)
문서번호	현장대응단-6597	결재	담당자	지휘3팀장	현장대응단장
등록일자
			전성준	代김태갑	11/10 이웅기
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	차고문	관리부서		현장대응단
고 장 일 시	2014. 11. 10.	장 소		현장대응단 차고
모 델 명	후정 출입문(제작사:교동)
원인 및 상태	후정 출입문 전동셔터 와이어 소손 및 배어링 노후로 인한 고장
그 밖의 사 항	와이어, 베어링 교체 및 전체발란스 수리요망
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014 년 11 월 10 일 장비담당자 계급 소방사 성명 전성준 (인) 서초소방서장 귀하

	현장대응단장